课时训练21　家庭电路与安全用电

(限时:15分钟)

一、选择题[来源:Zxxk.Com]

1.[2019·盐城]小明在使用台灯时，下列做法符合安全用电要求的是	(　　)

A.用湿布擦拭发光的灯泡

B.更换灯泡前先断开电源

C.使用导线老化开裂的台灯

D.换用超过台灯规定功率的灯泡

2.[2019·南京]关于家庭电路，下列说法正确的是	(　　)

A.用电器的金属外壳一定要接地

B.空气开关自动断开，一定是某处出现了短路

C.电能表测量的是家用电器的总功率

D.使用测电笔时，手不能接触笔尾的金属电极

3.图K24-1所示的连接或做法中符合安全用电原则的是	(　　)

图K24-1

4.下列情况会造成家庭电路中的空气开关自动“跳闸”的是	(　　)

A.开关中的两个线头相碰

B.双孔插座的两个线头相碰

C.灯泡灯丝断了

D.插头和插座接触不良

5.[2019·德州]图K24-2是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是	(　　)

图K24-2

A.电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连

B.断开开关S时，用测电笔接触A点，氖管发光，接触B点时氖管不会发光

C.保险丝烧断后可用铜丝代替[来源:Zxxk.Com]

D.闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路

6.[2019·徐州]图K24-3所示家庭用电的做法正确的是	(　　)

图K24-3[来源:学&科&网]

二、填空题

7.[2019·泸州]为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在　　　线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于　　　　(选填“短路”“断路”或“通路”)状态；测电笔　　　　(选填“能”或“不能”)区分零线与接地线。

8.人体的安全电压是　　　　V。在小明家厨房内的一条电路上，接有电热水壶(1800 W)、电饭煲(600 W)和抽油烟机(240 W)各1只。为保障正常用电，该电路中保险丝的熔断电流应不小于　　　　A。

9.如图K24-4所示是练习使用测电笔时的两种情形，图　　　所示方式是正确的；若电路中插座完好且接线正确，按正确方式使用测电笔，将笔尖插入插座的　　　　侧插孔，氖管会发光；若按图中的错误方式操作，易造成　　　　(选填“单线触电”或“双线触电”)。 [来源:学科网ZXXK]

图K24-4

三、作图题

10.[2018·无锡市锡山区一模]如图K24-5所示的插座和电灯(带开关)是组成家庭电路的常用器件。请你用笔画线来代替导线，将它们正确接入电路中。

图K24-5

【参考答案】

1.B　[解析]生活用水是导体，不可以用湿布擦拭发光的灯泡，容易触电，A错误。更换灯泡前应断开电源，B正确。不能使用导线老化开裂的台灯，容易触电，C错误。不能换用超过台灯规定功率的灯泡，以免烧坏台灯内部的器件，D错误。

2.A　[解析]用带有金属外壳的用电器时，必须接地线，是为了防止发生触电事故，符合安全用电要求，故A正确；空气开关自动断开，可能是电路出现了短路，也可能是用电器的总功率过大，故B错误；电能表是测量电路消耗电能（或测量电功）的仪表，故C错误；使用测电笔辨别火线和零线时，手必须接触笔尾金属电极，故D错误。

3.C　4.B

5.B　[解析]电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳漏电而使人发生触电事故，故A错误；断开开关S时，A点在火线上，B点与零线相连，所以测电笔接触A点时氖管会发光，接触B点时氖管不会发光，故B正确；当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝，铜丝不易熔断，就起不到保护作用了，故C错误；若闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯断路，故D错误。

6.D　[解析]导线直接接入插座，无插头的绝缘保护，容易引起触电事故，且易脱落或接触不良，损坏用电器，甚至引起火灾，故A错误；使用测电笔时，测电笔前端的金属探头和带电体相连接，不能用手去接触，否则会造成触电事故，故B错误；用湿手拔插头，可能会因水导电而发生触电事故，故C错误；家用电器金属外壳接地，是为了防止金属外壳带电而发生触电事故，故D正确。

7.火　断路　不能[来源:Zxxk.Com]

8.不高于36　12

9.甲　右　单线触电

[解析]使用测电笔辨别火线和零线时，手指应接触笔尾金属体，即题图甲所示的方式是正确的；将笔尖插入插座的右侧插孔，即火线所在的位置，氖管会发光；若按图乙所示方式操作，由于人体接触了笔尖金属体，易造成单线触电。

10.如图所示