专题09  家庭电路的作图题

生活用电作图问题的基础知识

1.家庭电路的组成部分：进户线→电能表→总开关→保险丝→用电器。

2.家庭电路的连接：各种用电器是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

3.家庭电路各部分的作用

（1）低压供电线:家庭电路有两条进户线，是从低压输电线上引下来的，一根叫火线，另一根叫零线，它们之间有220V的电压。测电笔——用来辨别火线和零线。

注意：测电笔接触火线时，如果观察不到氖管发光，则产生这种现象的原因可能是：

①测电笔氖管已坏；②手没有接触笔尾金属体；③火线断了，若在检修电路时，发现灯泡不亮，火线、零线都能使测电笔发光，可能的原因是：火线完好，零线处有开路，被测段零线通过用电器和火线构成通路。

（2）电能表：安装在家庭电路的干路上，测量用户消耗的电能（电功）的仪表，电路使用时P实应不大于电能表额定功率P额。即P实≤U额I额。

（3）闸刀（空气开关）：总闸刀开关装在干路上，控制整个电路的通断，以便检测电路和更换设备。

（4）保险丝：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路。起到保护电路的作用。不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替。因为这些导线的电阻小，产生的热量少，而且铜丝的熔点高，不易熔断。

（5）插座：并联在家庭电路中，如图所示，具体接线情况：

说明：

1接火线； 2接零线；   3接地线；  4接用电器的金属外壳；  5接用电部分的线路。

把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。

（6）用电器、开关

开关和用电器串联，控制用电器，如果开关短路，用电器会一直工作，开关不能控制，但不会烧断干路上的保险丝。根据安全用电原则连接电路，每个开关都可以单独控制灯。

【例题1】（2019吉林）请在下图中用笔画线代替导线，将电灯、开关接入家庭电路中；

【答案】如图所示。

【解析】在家庭电路中，为了安全，开关一定要接在灯泡和火线之间；火线要接在灯泡的尾部，这样人体不容易接触到。从火线上接线，首先经过开关，然后接在灯泡的尾部，最后从灯泡螺旋套上的引线接零线。

【例题2】（2020山东青岛）教室中有一台空调和多盏标有“220V 18W”的电灯，其中黑板前方的电灯L1和L2由一个开关S单独控制，如图所示。

(1)请用笔画线表示导线，将电灯L1、L2和开关S接入电路中，使两灯都能正常发光（      ）。

(2)当打开空调时，空气开关“跳闸”。出现这种现象的原因可能是______。

【答案】 (1)如图所示。

(2). 用电器总功率过大

【解析】(1)教室的电灯之间互不影响是并联的，且电灯L1和L2由一个开关S单独控制，为了电路安全，控制电灯的开关接在火线一侧。

(2)当电路电流过大时，为保护电路，空气开关跳闸，造成电路电流过大的原因可能是电路某处短路或者用电器总功率过大；当打开空调时，空气开关“跳闸”，出现这种现象的原因可能是电路用电器总功率过大。

1．（2019四川达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【答案】如图所示：

【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上。

2．（2019湖南彬州）请用笔画线表示导线，将图中的电灯和开关正确接入家庭电路。

【答案】如图所示：

【解析】根据安全用电的要求，火线首先进入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上。

3．（2019福建）如图是部分照明电路。用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路。

【答案】如图所示。

【解析】火线首先过开关才能进灯泡顶端的金属点，零线直接进灯泡的螺丝口，这样在开关断开时，能切断火线，保证此时灯泡不带电。

4.（2020湖南岳阳）请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路中（开关控制灯泡）。

【答案】

【解析】根据安全用电原则可知，开关一端接火线，另一端接灯泡的顶端，螺旋套接零线。

5．（2020四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

【答案】如图所示

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。

6.（2020湖北咸宁）如图乙所示，楼梯有一电灯受控于两个开关，光线较暗且有声响时灯才亮｡其中“光控开关”在光线较暗时自动闭合，“声控开关”在有声响时自动闭合，请用铅笔画线代替导线把元件连在电路中｡

【答案】

【解析】“光控开关”在光线较暗时自动闭合，“声控开关”在有声响时自动闭合，光线较暗且有声响时灯才亮，则灯泡与两个开关串联.

7.（2020四川广安）请将灯泡按照安全用电的要求接入家庭电路中｡

【答案】

【解析】家庭电路中电灯的接法：开关接在火线与灯之间，灯接在零线与开关之间.

8．（2020苏州）按照要求作图：如图甲，请把节能灯正确接人到家庭电路中。

【答案】如图所示.

【解析】灯泡接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套.

9.（2020四川自贡市）生活中有一种插线板，在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。根据上述现象，请在图中画出开关、指示灯、电阻和插孔的连接方式，并与电源线接通。

【答案】如图所示.

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；由题可知，如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明指示灯和插座之间是并联的；开关接在指示灯、插座和火线之间控制火线使用更安全；由于指示灯的工作电压较小，所以需要给指示灯串联一个电阻来分担电源的电压；三孔插座的接法是左零右火上接地。

10.（2020四川南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

【答案】如图所示.

【解析】为了电路安全，家庭电路中，开关控制用电器时，开关应该接在火线与用电器的一侧，用电器接在零线的一侧。

11. （2020山东东营）请用笔画线代替导线，将如图中的电灯、开关和插座（插座准备接大功率用电器）接入家庭电路中．

（    ）

【答案】如图所示.

【解析】三孔插座的上面的孔接地线，左孔接入零线，右孔接火线；电灯的接法：火线先过开关再入灯泡，然后接入顶端的金属点，零线直接接入螺旋套，如上图所示．

12.由于在疫情期间，小明和家人都在家中，用电比较多，经常开了很多用电器导致跳闸，所以小明想研究家庭电路中的结构，如图所示，请用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【答案】见解析

【解析】灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上；如下图所示：

13．（2019四川达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【答案】如下图所示。

【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上。

14．（2019湖南彬州）请用笔画线表示导线，将图中的电灯和开关正确接入家庭电路。

【答案】如图所示：

【解析】根据安全用电的要求，火线首先进入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上。

15.用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。

要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【答案】如下图所示。

【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上。

16.请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

【答案】如图所示。

### 【解析】插座最上面插孔与地线相连。另外两孔，一个接火线，一个接零线。开关一定接在灯泡和火线之间。

17.按题目要求完成如图：如图，用笔画线代替导线，正确连接家庭电路。

【答案】如图所示：

【解析】掌握家庭电路的灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、保险丝的接法，同时考虑使用性和安全性。

灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套。

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全。

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

18.根据安全用电原则，将图中开关、两只“220V60W”电灯连在家庭电路中，要求开关同时控制两灯，且能正常发光。

【答案】如图所示。

【解析】（1）开关控制灯泡时，开关和灯泡是串联的，火线首先进入开关，然后进入灯泡，零线直接进入灯泡，这样断开开关，切断火线，操作更安全；

（2）家庭电路中，各用电器之间是并联的，各用电器能正常工作，并且互不影响。

开关接火线，灯泡接零线。两只“220V 60W”电灯在家庭电路中并联才能正常工作，又因为开关同时控制两灯，所以开关在干路上，即灯泡并联后再与开关串联。

19.如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

【答案】如图所示：

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

三孔插座：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示。